|  | 数字量输入 （隔离） | 数字量输出 （隔离） | 模拟量输入 | 总线协议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RDAM-4110 | 16 | 0 | 0 | Modbus |
| RDAM-4210 | 0 | 16 | 0 |  |
| RDAM-4310 | 8 | 8 | 0 |  |
| RDAM-4604 | 0 | 0 | 4 |  |
| RDAM-4610 | 8 | 4 | 4 |  |
| RDAM-460C | 8 | 0 | 4 |  |
| RDAM-4608 | 0 | 4 | 4 |  |
| RDAM-4308 | 8 | 0 | 0 |  |
| RDAM-430A | 0 | 8 | 0 |  |
| RDAM-5000 | CANopen Slave<==>Modbus Master |  |  | CANopen |
| RDAM-5110 | 16 | 0 | 0 |  |
| RDAM-5210 | 0 | 16 | 0 |  |
| RDAM-5310 | 8 | 8 | 0 |  |
| RDAM-5508 | 0 | 0 | 8 |  |

产品选型说明

Modbus模块：

RDAM-4110是一个基于标准Modbus RTU协议的远程IO模块，支持16路光耦隔离输入。

RDAM-4210是一个基于标准Modbus RTU协议的远程IO模块， 支持 16路光耦隔离输出。

RDAM-4310是一个基于标准Modbus RTU协议的远程IO模块， 支持 8路光耦隔离输入和8路光耦隔离输出。

RDAM-4308是一个基于标准Modbus RTU协议的远程IO模块， 支持 8路光耦隔离输入。

RDAM-430A是一个基于标准Modbus RTU协议的远程IO模块， 支持 8路光耦隔离输出。

RDAM-4604是一个基于标准Modbus RTU协议的远程IO模块， 支持 4路模拟量输入。

RDAM-4608是一个基于标准Modbus RTU协议的远程IO模块， 支持 4路光耦隔离输出和4路模拟量输入。

RDAM-460C是一个基于标准Modbus RTU协议的远程IO模块， 支持 8路光耦隔离输入和4路模拟量输入。

RDAM-4610是一个基于标准Modbus RTU协议的远程IO模块， 支持 8路光耦隔离输入、4路光耦隔离输出和4路模拟量输入。

CANopen模块：

RDAM-5000 是一个CANopen到Modbus RTU网关。

RDAM-5110是一个基于CANopen协议的远程IO模块，支持16路光耦隔离输入。

RDAM-5210是一个基于CANopen协议的远程IO模块，支持16路光耦隔离输出。

RDAM-5310是一个基于CANopen协议的远程IO模块，支持8路光耦隔离输入和8路隔离输出。

RDAM-5508是一个基于CANopen协议的远程IO模块，支持8路模拟量采集。